PRILOG 3.

OBRAZAC - TROŠKOVNIK

| # | Opis | jedinica mjere | Količine | jedinična cijena u EUR bez PDV-a | ukupna cijena u EUR bez PDV-a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dobava i montaža komunikacijskog ormara renomiranog proizvođača - Dimenzije 15U zidni - Sa ugradnjom termostata i ventilacijskim sustavom - Sa dovodom napajanja za ormar i spajanjem na razvodni ormar korisnika - Sa ugradnjom osigurača 25A sa B karakteristikom isklopa | kom | 1 |  |  |
| 2. | Dobava i polaganje UTP kabela - kategorije 6a - Samogasivi bez halogena (LSOH) 500 MHz - Punožičani Sa označavanjem na oba kraja | metar | 956 |  |  |
| 3. | Dobava i ugradnja strujnog kabela - KABEL PPY - NYM-J - 3X1.5MM | metar | 64 |  |  |
| 4. | Izrada proboja do fi50 - Sa građevinskom obradom i sanacijom | kom | 4 |  |  |
| 5. | Dobava i montaža zidnog kanala - Dimenzije 40×40 - Sa tipskim spojnim elementima Sa silikoniranjem spojeva | metar | 42 |  |  |
| 6. | Dobava i montaža parapetnog kanala - Sa poklopcem kanala - Sa završnim poklopcima - Sa unutarnjim kutnim poklopcima Sa silikoniranjem spojeva | metar | 8 |  |  |
| 7. | Dobava i montaža nosača i okvira za module - Za prihvat 6 modula - 3×šuko utičnica Sa označavanjem i spajanjem strujnih priključaka | kom | 8 |  |  |
| 8. | Dobava i montaža nosača i okvira za module - Za prihvat 2 modula - 2×RJ45 modul Sa označavanjem, nabacivanjem parica i testiranjem spojeva | kom | 9 |  |  |
| 9. | Dobava i montaža nosača i okvira za module - Za prihvat 2 modula - 1×RJ45 modul Sa označavanjem, nabacivanjem parica i testiranjem spojeva | kom | 6 |  |  |
| 10. | Dobava i montaža okvira za module (postojeći) - Za prihvat 2 modula - 2×RJ45 modul Sa označavanjem, nabacivanjem parica i testiranjem spojeva | kom | 8 |  |  |
| 11. | Dobava i montaža prespojnih panela - Za montažu u 19’’ ormar - 24 RJ45 modula cat6A/S - Veličina 1U Sa označavanjem, nabacivanjem parica i testiranjem spojeva | kom | 2 |  |  |
| 12. | Dobava i montaža organizatora kabela - Za montažu u 19’’ ormar Veličina 1U | kom | 2 |  |  |
| 13. | Dobava i montaža police za opremu - Za montažu u 19’’ ormar - Veličina 1U Dubina 25 cm | kom | 1 |  |  |
| 14. | Dobava i montaža šuko napojne letve - Za montažu u 19’’ ormar - Sa 8 šuko utičnica - Sa prenaponskom zaštitom Veličina 1U | kom | 1 |  |  |
| 15. | Dobava i spajanje UTP prespojnih kabela - Kategorije 6A - Samogasivi bez halogena (LSOH) - Punožičani, Slim tip Dužine 0,5m | kom | 48 |  |  |
| 16. | Potrošni nespecificirani materijal | kom | 1 |  |  |
| UKUPNO u EUR bez PDV-a : |  |  |  |  |  |
| IZNOS PDV-a u EUR: |  |  |  |  |  |
| UKUPNO u EUR s PDV-om : |  |  |  |  |  |

U ____________, dana ___________ 2023.

ZA PONUDITELJA:

M.P.  	    	             ______________________________________

(ime, prezime, funkcija i potpis ovlaštene osobe)