## Sheet1
| NARUČITELJ: | SUVLASNICI ZGRADE IVANA KUKULJEVIĆA 15
| GRAĐEVINA: | STAMBENA ZGRADA
| ADRESA: | IVANA KUKULJEVIĆA 15, 20000 DUBROVNIK
TROŠKOVNIK
POPRAVAK DIJELA FASADE
Dubrovnik, siječanj 2024. god
OPĆI UVJETI UZ TROŠKOVNIK Cijene upisane u ovaj troškovnik sadrže svu odštetu za pojedine radove i dobave u odnosnimstavkama troškovnika i to u potpuno dogotovljenom stanju, tj. sav rad, naknadu za alat, materijal, sve pripreme, sporedne i završne radove, horizontalne i vertikalne prijenose i prijevoze, postavu i skidanje potrebnih skela i razupora, sve sigurnosne mjere po odredbama HTZ mjera i slično. Pod unesenim cijenama podrazumijeva se također i sva zakonska davanja, kao i pomoć kod izvedbe obrtničkih radova. Sav materijal koji se upotrebljava mora odgovarati postojećim tehničkim propisima i normama. Ukoliko se upotrebljava materijal za koji ne postoji odgovarajući standard, njegovu kvalitetutreba dokazati odgovarajućim atestima. Davanjem ponude izvoditelj se obvezuje da će pravovremeno nabaviti sav materijal. U slučaju nemogućnosti nabave opisanog materijala tijekom izvođenja radova, za svaku će se izmjenu prikupiti ponude i u prisutnosti predstavnika suvlasnika i Domouprave Dubrovnik d.o.o. odabrati najpovoljnija. Ukoliko opis pojedine stavke dovodi izvoditelja u nedoumicu o načinu izvedbe ili kalkulacije cijena, treba pravovremeno tražiti objašnjenje od naručitelja. Ako tijekom gradnje dođe do promjena, treba prije početka rada dostaviti ponudu, te zatražiti suglasnost predstavnika suvlasnika i Upravitelja. Sve druge radnje do kojih dođe uslijed promjene načina ili opsega izvedbe, a nisu na spomenut način utvrđene, upisane ili ovjerene, neće se priznati u obračunu. Prije izrade ponude izvoditelj je dužan obići i pregledati građevinu zbog ocjene njezinog građevinskog stanja, radova obuhvaćenih troškovnikom, uvjeta organizacije gradilišta, načina i mogućnosti pristupa građevini, mogućnost zauzimanja javne površine, postave skele, osiguranja ulaza u građevinu i sl.Prema tome, ponuđena cijena je konačna cijena za realizaciju pojedine troškovničke stavke i ne može se mijenjati. U ponudi je također potrebno uvrstiti rok za izvođenje radova, garancija na radove, garancija na ugrađeni materijal kao i rok valjanosti ponude.
r.br. | Kratki opis troškovničke stavke | jed. mj. | količina | cijena | iznos
1. | Dobava i postava pročeljne skele. Svi radovi oko postave, razne preinake (prepravci) i demontaža i odvoz pročeljne skele uključeni su u jediničnu cijenu.Skelu treba postaviti tako da se nesmetano može pristupiti svim pročeljnim elementima. Širina skele je od 80cm do 90cm, a montira se na nužnoj udaljenosti od pročelja za nesmetano odvijanje radova. skela mora biti propisno popođena i ukrućena prema svim važećim propisima zaštite na radu i hrvatskim normama, a sigurna za prolaznike. Skela se montira na svim pročeljima.
|  | m2 | 125.0046
2. | Demontaža limenog vertikalnog oluka. U cijenu uključeno privremeno deponiranje na za to predviđenom mjestu na gradilištu te utovar i odvoz na lokalni deponij.
|  | m´ | 8
3. | Demontaža vanjskih jedinica klima uređaja s prethodnim ispitivanjem njihove funkcionalnosti. Klima uređaje predati vlasnicima do ponovne ugradnje nakon završetka radova na fasadi. U cijenu je uključena ponovna ugradnja i vraćanje u stanje funkcionalnosti.
|  | kom | 4
r.br. | Kratki opis troškovničke stavke | jed. mj. | količina | cijena | iznos
4. | Čišćenje uvale kamenog kanala vodom pod pritiskom kako bi se uklonila prašina i ostale nečistoće. Nakon čišćenja nanijeti prvi sloj Mapelastica ili jednakovrijedno i u njega utopiti alkalno otpornu mrežicu od mikro vlakana. Nakon što se prvi sloj osušio, nanijeti drugi tanki sloj <0,5mm. Površinu zagladiti čvrstom spužvastom gladilicom. U cijenu uključen sav materijal i rad na ugradnji.
|  | m´ | 16
5. | Pregled kompletne fasade, otucanje podbuhlih i dotrajalih dijelova, predviđeno oko 20% površine. Otprašivanje fasade, skupljanje šuta, uvrećavanje, odvoz na deponij uključeni u cijenu.
|  | m2 | 25.0009
6. | Žbukanje zidova pročelja industrijski proizvedenom (paropropusnom) isušujućom žbukom koja je prilagođena za obnovu povijesnih građevina kao MAPE-ANTIQUE ili drugom jednakovrijednom. Prije izvođenja stavke potrebno cijelu površinu grundirati SN vezom. Koristiti cijeli sustav istog proizvođača: preko čiste podloge, natopljene vodom nanosi se prvi sloj (oko 5mm) tipa MAPEANTIQUE RINZAFFO: nanošenje drugog sloja (oko 20mm) žbukanjem grubom isušujućom žbukom MAPEANTIQUE MC: nanošenje mineralne fine završne žbuke SILEXCOLOR TONACHINO (oko 1mm) u boji potpuno usklađeno s bojom okolne žbuke, uz prethodnu obradu podloge SILEXCOLOR PRIMER-om. Završnu boju i obradu žbuke na svim pročeljima treba odobriti nadležni konzervator.
|  | m2 | 125
7. | Dobava i ugradnja novih vertikalnih oluka od bakrenog lima sa svim potrebnim elementima.
|  | m´ | 8
REKAPITULACIJA RADOVA
UKUPNO BEZ PDV-a
| PDV | 25%
SVEUKUPNO SA PDV-om:
ZA PONUDITELJA:
IZRADIO MATEJ GVEROVIĆ
ROK ZA IZVOĐENJE RADOVA:
GARANCIJA NA RADOVE:
GARANCIJA NA UGRAĐENI MATERIJAL:
ROK VALJANOSTI PONUDE:
BROJ PONUDE: